## Planilha1
CUSTEIO | OBRA | CPU | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE
1 | INDIRETO | > | INDIRETO
2 | INDIRETO | >>
3 | INDIRETO | >> | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
4 | INDIRETO | >>> | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
5 | INDIRETO | CI0003 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 1 | VB
6 | INDIRETO | CI0006 | MONTAGEM DE CENTRAIS INDUSTRIAIS | 1 | VB
7 | INDIRETO | >>> | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
8 | INDIRETO | CI0004 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | 1 | VB
9 | INDIRETO | CI0008 | DESMONTAGEM DE CENTRAIS INDUSTRIAIS | 1 | VB
10 | INDIRETO | >>>>
11 | INDIRETO | >> | CANTEIRO DE OBRAS
12 | INDIRETO | >> | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
13 | INDIRETO | >>> | ESTRADA DE ACESSOS
14 | INDIRETO | CI8000 | EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ACESSO | 0 | MESES
15 | INDIRETO | >>>> | EQUIPE DE CONSTRUÇÃO DE ACESSO |  | MESES
17 | INDIRETO | CI0150 | PONTE METALICA | 0 | M
19 | INDIRETO | >>> | URBANIZAÇÃO CANTEIRO
20 | INDIRETO | >>>> | DESMATAMENTO E LIMPEZA
21 | INDIRETO | CI6002 | DESMATAMENTO | 0 | m2
22 | INDIRETO | CI6001 | COMPACTAÇÃO DO SOLO | 0 | m3
23 | INDIRETO | >>>> | CERCA DE 8 FIOS
24 | INDIRETO | >>>> | SARJETA COM MEIO FIO EM CONCRETO
25 | INDIRETO | >>>> | CALÇADA EM PLACA DE CONCRETO 40X40CM
26 | INDIRETO | >>> | ESCRITÓRIO
27 | INDIRETO | CI1009 | SALA DE CONTROLE DE ACESSO | 1 | UN
28 | INDIRETO | CI1010 | GUARITA DE 7 M2 | 1 | UN
29 | INDIRETO | CI1011 | SALA DO SERVIDOR DE DADOS | 1 | UN
30 | INDIRETO | CI1012 | SALA DE REUNIÃO PARA 15 PESSOAS | 1 | UN
31 | INDIRETO | CI1013 | SALA DE TREINAMENTO PARA 50 PESSOAS | 1 | UN
32 | INDIRETO | CI1027 | ESCRITÓRIO DA JMALUCELLI 295 M2 | 1 | UN
33 | INDIRETO | CI1014 | AMBULATÓRIO | 0 | UN
34 | INDIRETO | CI1016 | SALA DE REPROGRAFIA | 1 | UN
35 | INDIRETO | CI1043 | ESTAÇÕES DE TRABALHO MOBILIA E COMPUTADOR | 1 | UN
36 | INDIRETO | >>> | REFEITÓRIO
37 | INDIRETO | CI1015 | SALÃO DO REFEITÓRIO | 1 | UN
38 | INDIRETO | >>> | ALOJAMENTO
39 | INDIRETO | CI1034 | ALOJAMENTO OPERACIONAL | 1 | UN
40 | INDIRETO | CI1035 | ALOJAMENTO ENCARREGADO | 1 | UN
41 | INDIRETO | CI1036 | ALOJAMENTO AMINISTRATIVO | 1 | UN
42 | INDIRETO | CI1037 | ALOJAMENTO CASA DE HOSPEDES | 1 | UN
43 | INDIRETO | CI1052 | ALOJAMENTO FISCALIZAÇÃO | 0 | UN
44 | INDIRETO | >>> | INDUSTRIAL
45 | INDIRETO | CI1017 | ALMOXARIFADO 375 M2 | 1 | UN
46 | INDIRETO | CI1018 | CENTRAL DE CARPINTARIA | 1 | UN
47 | INDIRETO | CI1019 | CENTRAL DE EMBUTIDOS, ELÉTRICA E HIDRAULICA | 1 | UN
48 | INDIRETO | CI1020 | CENTRAL DE ARMAÇÃO | 1 | UN
49 | INDIRETO | CI1021 | POSTO DE COMBUSTIVEL 36 M2 | 1 | UN
50 | INDIRETO | CI1022 | OFICINA MECANICA 288 M2 | 1 | UN
51 | INDIRETO | CI1023 | LABORATÓRIO DE CONCRETO E SOLO 95 M2 | 0 | UN
52 | INDIRETO | CI1024 | RAMPA DE LAVAGEM DE VEICULO 78 M2 | 1 | UN
53 | INDIRETO | >>> | AREA DE LAZER
54 | INDIRETO | CI1025 | SALA DE AREA DE LAZER 115 M2 | 1 | UN
55 | INDIRETO | >>> | REDE DE UTILIDADE
56 | INDIRETO | CI1002 | SISTEMA DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 1 | UN
57 | INDIRETO | CI1003 | SISTEMA DE TRATAMENTO E COLETA DE ESGOTO | 1 | UN
58 | INDIRETO | CI1004 | REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | UN
59 | INDIRETO | >>>> | SISTEMA DE VIGILANCIA |  | UN
60 | INDIRETO | CI1006 | REDE DE LÓGICA | 1 | UN
61 | INDIRETO | CI1007 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - VIA RADIO | 1 | UN
62 | INDIRETO | CI1008 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO | 1 | UN
63 | INDIRETO | CI1030 | BANHEIRO QUIMICO | 21 | MESES
64 | INDIRETO | >>>>
65 | INDIRETO | >> | EQUIPE DE OBRA - ADMINSTRAÇÃO LOCAL
66 | INDIRETO | >>> | EQUIPE TECNICA
67 | INDIRETO | CI5003 | EQUIPE DE GERENCIA | 21 | MÊS
68 | INDIRETO | CI5021 | EQUIPE DE PRODUÇÃO | 21 | MÊS
68 | INDIRETO | CI5004 | EQUIPE DE TERRAPLENAGEM | 10 | MÊS
69 | INDIRETO | CI5007 | EQUIPE DE CONCRETO ARMADO | 11 | MÊS
71 | INDIRETO | CI5001 | EQUIPE DE HIDRAULICA | 9 | MÊS
72 | INDIRETO | CI5002 | EQUIPE DE ILUMINAÇÃO / ELÉTRICA | 9 | MÊS
73 | INDIRETO | CI5006 | EQUIPE SEÇÃO TECNICA | 21 | MÊS
74 | INDIRETO | CI5008 | EQUIPE DE PLANEJAMENTO | 21 | MÊS
75 | INDIRETO | CI5009 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | 21 | MÊS
75 | INDIRETO | CI5020 | CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO E SOLO - EQUIPE PRÓPRIA | 11 | MÊS
76 | INDIRETO | >>> | SMSQS
77 | INDIRETO | CI5010 | EQUIPE DE QUALIDADE | 21 | MÊS
78 | INDIRETO | CI5011 | EQUIPE DE MEIO AMBIENTE | 21 | MÊS
79 | INDIRETO | CI5012 | EQUIPE DE ALMOXARIFADO | 21 | MÊS
80 | INDIRETO | CI5013 | EQUIPE DE SAUDE | 21 | MÊS
81 | INDIRETO | CI5014 | EQUIPE DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 21 | MÊS
82 | INDIRETO | >>> | APOIO
83 | INDIRETO | CI5015 | EQUIPE DE OFICINA MECANICA | 21 | MÊS
84 | INDIRETO | CI5016 | EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS | 21 | MÊS
85 | INDIRETO | CI5017 | EQUIPE ADMINISTRAÇÃO CANTEIRO OBRAS | 21 | MÊS
86 | INDIRETO | CI5018 | EQUIPE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO | 21 | MÊS
87 | INDIRETO | CI5019 | EQUIPE LIMPEZA DE ALOJAMENTO | 21 | MÊS
88 | INDIRETO | >>>>
89 | INDIRETO | >> | ENCARGOS COMPLEMENTARES
90 | INDIRETO | CI1038 | REFEIÇÃO MENSAL | 21 | MÊS
91 | INDIRETO | CI1044 | VEICULOS | 1 | VB
92 | INDIRETO | CI1039 | BENEFICIOS | 21 | MÊS
93 | INDIRETO | CI1042 | UNIFORME E EPI | 21 | MÊS
94 | INDIRETO | CI1040 | VIAGENS | 21 | MÊS
95 | INDIRETO | CI1041 | EXAME MEDICO | 21 | MÊS
96 | INDIRETO | >>>>
97 | INDIRETO | >> | EQUIPAMENTOS
98 | INDIRETO | CI1045 | CARRETAS E CAMINHÕES | 21 | MÊS
99 | INDIRETO | >>>>
100 | INDIRETO | >> | OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
101 | INDIRETO | CI1047 | OPERAÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | 21 | MÊS
102 | INDIRETO | CI1046 | SEGURANÇA PRATIMONIAL | 21 | MÊS
103 | INDIRETO | CI1049 | MATERIAIS DE CONSUMO DO CANTEIRO DE OBRAS | 21 | MÊS
104 | INDIRETO | CI1048 | CONSULTORIAS | 21 | MÊS
105 | INDIRETO | CI1053 | TECNOLOGIA DO CONCRETO |  | MÊS
106 | INDIRETO | CI1050 | RECOLHIMENTO DE LIXO | 21 | MÊS
107 | INDIRETO | CI0005 | GERAÇÃO DE ENERGICA COM GERADOR |  | MÊS
>>>>
|  | > | PCH JESUÍTA
1 | DIRETO | >> | Serviços preliminares / Complementares
1.1 | DIRETO | CI0003 | Mobilização de mão de obra, equipamentos e ferramentas | 1 | vb
1.2 | DIRETO |  | Benfeitorias e estruturas provisórias de canteiro de obras (aquelas não relacionadas como de responsabilidade da Amaggi) | 1 | vb
1.3 | DIRETO |  | Serviços iniciais de topografia com a implantação e transporte de Referências de Nível (RN's), aferição e consolidação dos volumes e quantidades desta planilha, elaboração de relatório técnico e termo de aceitação dos quantitativos. | 1 | vb
1.4 | DIRETO | >>>> | Manutenção de canteiro |  | mês
1.5 | DIRETO | CI0005 | Energia elétrica | 21 | mês
1.6 | DIRETO | CI8000 | Estradas permanentes de acesso e estradas internas (15 km) | 1 | vb
1.7 | DIRETO | >>>> | Manutenção dos acessos (internos e externos - até o local da obra) |  | mês
1.8 | DIRETO | >>>> | Esgotamento de áreas ensecadas, poços / manutenção de áreas ensecadas, poços, etc |  | mês
1.9 | DIRETO | >>>> | Transporte de agregados |  | gl
1.9.1 | DIRETO | CC6101 | Materiais de pedreira - DMT 304 km | 21745 | m3
1.9.2 | DIRETO | CC6100 | Areia grossa (Rio Margarida, Guaporé, Piolho, Piolhinho) - DMT 270 km | 13568 | m3
1.10 | DIRETO | CI0004 | Desmobilização de mão de obra e equipamentos | 1 | vb
| DIRETO | >>>>
2 | DIRETO | >> | Casa de Força / Tomada D'água
2.1 | DIRETO | >> | Escavação |  | gl
2.1.1 | DIRETO | CT0200 | Comum | 2800 | m³
2.1.2 | DIRETO | CT0130 | Em Rocha sã a céu aberto | 12650 | m³
2.1.3 | DIRETO | CF0002 | Limpeza e tratamento de fundação | 1100 | m²
2.1.4 | DIRETO | CF0022 | Serviços de perfuração DN = 3" para Cortina de Injeção do maciço rochoso na Galeria de Injeção e Drenagem – espaçamento de 6,00m entre furos | 78 | m
2.1.5 | DIRETO | CF0024 | Serviços de injeção de nata de cimento na Galeria de Injeção e Drenagem - Estimativa de consumo de 1 saco de cimento/metro | 78 | sacos
2.1.6 | DIRETO | CF0022 | Serviços de perfuração DN = 3" para Cortina de Drenagem do maciço rochoso na Galeria de Injeção e Drenagem – espaçamento de 6,00m entre furos | 78 | m
2.1.7 | DIRETO | CF0009 | Fabricação e instalação de drenos (Tubo de PVC Ø25mm perfurado com furos Ø1,5 mm a cada 10 mm alternados) | 78 | m
2.2. | DIRETO | >> | Concreto |  | gl
2.2.1 | DIRETO | CC0113 | Concreto de regularização fck 9MPa | 110 | m³
2.2.2 | DIRETO | CC0112 | Concreto fck 20 MPa | 13160 | m³
2.2.3 | DIRETO | >>>> | Concreto fck 25 Mpa |  | m³
2.2.4 | DIRETO | CC0063 | Formas planas, inclusive escoras e andaimes | 11227 | m²
2.2.5 | DIRETO | CC0062 | Forma especial | 2068 | m²
2.2.6 | DIRETO | CC0005 | Aço CA50A, fornecimento aplicação inclusive 10% perdas | 723800 | kg
2.2.7 | DIRETO | >>>> | Aço CA25A, fornecimento aplicação inclusive 10% perdas |  | kg
2.2.8 | DIRETO | CC7000 | Veda Junta tipo Fungeband O-35, fornecimento e aplicação | 80 | m
2.3 | DIRETO | CE0015 | Aterramento em cabo de cobre | 2000 | m
2.4 | DIRETO | >>>> | Acabamento da CF |  | gl
2.4.1 | DIRETO | CE0022 | Piso de concreto das galerias da CF com 15 cm (10 cm de contrapiso e 5 cm de concreto polido) | 1074 | m²
2.4.2 | DIRETO | CE0022 | Piso de concreto das galerias da CF com 30 cm (25 cm de contrapiso e 5 cm de concreto polido) | 350 | m²
2.4.3 | DIRETO | >>>> | Demais acabamentos | 1 | vb
2.5 | DIRETO | >> | Superestrurura da CF - estrutura metálica e cobertura |  | gl
2.5.1 | DIRETO | CE1014 | Cobertura da CF e AM, compreendendo: Vigas Metálicas (suporte das telas): Quantidade de vigas: 2. Comprimento unitário: 39,90m. Telhado: Comprimento: 39,90m. Vão bruto: 13,25m. Vão livre: 12,35m. Área de cobertura: 528,70m2. Tipo de telha: auto portante RT 260/620 (ou similar). Fornecedor: Regional Telhas ou similar. | 1 | vb
2.5.2 | DIRETO | CE1015 | Fechamento Lateral: Área: 239,7m2. Tipo de telha: trapezoidal RT 25/1020. Espessura: 0,65mm. Número de apoios: 4. Fornecedor: Regional Telhas ou similar. | 1 | vb
2.6 | DIRETO | CE0001 | Embutidos Metálicos e Peças Metálicas (para escadas, guarda-corpos, tampas e comportas): | 11089 | kg
2.6.1 | DIRETO | CE2001 | Tubulações embutidas em aço carbono e acessórios dos sistemas auxiliares mecânicos | 1 | vb
2.6.2 | DIRETO | CE2001 | Tubulações embutidas em aço galvanizado a fogo, com costura, para eletrodutos dos sistemas auxiliares elétricos | 1 | vb
2.6.3 | DIRETO | CE2001 | Peças fixas de 1o estágio para fixação de comportas, grades da TA, olhais para movimentação de cargas, etc. | 1 | vb
2.6.4 | DIRETO | CE2001 | Peças fixas de 1o estágio para fixação de caminho de rolamento da ponte rolante e pórtico da TA, tampas metálicas e guarda corpo | 1 | vb
| DIRETO | >>>>
3 | DIRETO | >> | Área de Montagem
3.1 | DIRETO | >>> | Escavação |  | gl
3.1.1 | DIRETO | CT0200 | Comum | 685 | m³
3.1.2 | DIRETO | CT0130 | Em Rocha sã a céu aberto | 1350 | m³
3.1.3 | DIRETO | CF0002 | Limpeza e tratamento de fundação | 300 | m²
3.1.4 | DIRETO | CF0022 | Serviços de perfuração DN = 3" para Cortina de Injeção do maciço rochoso na Galeria de Injeção e Drenagem – espaçamento de 6,00m entre furos | 13 | m
3.1.5 | DIRETO | CF0024 | Serviços de injeção de nata de cimento na Galeria de Injeção e Drenagem - Estimativa de consumo de 1 saco de cimento/m | 13 | sacos
3.1.6 | DIRETO | CF0022 | Serviços de perfuração DN = 3" para Cortina de Drenagem do maciço rochoso na Galeria de Injeção e Drenagem – espaçamento de 6,00m entre furos | 13 | m
3.1.7 | DIRETO | CF0009 | Fabricação e instalação de drenos (Tubo de PVC Ø25mm perfurado com furos Ø1,5 mm a cada 10 mm alternados) | 13 | m
3.2. | DIRETO | >>> | Concreto |  | gl
3.2.1 | DIRETO | CC0113 | Concreto de regularização fck 9MPa | 30 | m³
3.2.2 | DIRETO | CC0112 | Concreto fck 20 MPa | 2992 | m³
3.2.3 | DIRETO | >>>> | Concreto fck 25 Mpa |  | m³
3.2.4 | DIRETO | CC0063 | Formas planas, reaproveitamento 3x, inclusive escoras e andaimes | 1207 | m²
3.2.5 | DIRETO | >>>> | Forma especial |  | m²
3.2.6 | DIRETO | CC0005 | Aço CA50A, fornecimento aplicação inclusive 10% perdas | 119680 | kg
3.2.7 | DIRETO | >>>> | Aço CA25A, fornecimento aplicação inclusive 10% perdas |  | kg
3.2.8 | DIRETO | CC7000 | Veda Junta tipo Fungeband O-35, fornecimento e aplicação | 100 | m
3.3 | DIRETO | CE0015 | Aterramento em cabo de cobre | 1000 | m
3.4 | DIRETO | >>>> | Acabamento da CF |  | gl
3.4.1 | DIRETO | CE0022 | Piso de concreto das galerias da CF com 15 cm (10 cm de contrapiso e 5 cm de concreto polido) | 62 | m²
3.4.2 | DIRETO | CE0022 | Piso de concreto das galerias da CF com 30 cm (25 cm de contrapiso e 5 cm de concreto polido) | 144 | m²
3.4.3 | DIRETO | >>>> | Demais acabamentos (inclui sanitário completo) |  | vb
3.5 | DIRETO | CE0001 | Embutidos Metálicos e Peças Metálicas (para escadas, guarda-corpos, tampas e comportas): | 10000 | kg
3.5.1 | DIRETO | CE2001 | Tubulações embutidas em aço carbono e acessórios dos sistemas auxiliares mecânicos | 1 | vb
3.5.2 | DIRETO | CE2001 | Tubulações embutidas em aço galvanizado a fogo, com costura, para eletrodutos dos sistemas auxiliares elétricos | 1 | vb
3.5.3 | DIRETO | CE2001 | Peças fixas de 1o estágio para fixação de comportas, grades da TA, olhais para movimentação de cargas, etc. | 1 | vb
3.5.4 | DIRETO | CE2001 | Peças fixas de 1o estágio para fixação de caminho de rolamento da ponte rolante e pórtico da TA, tampas metálicas e guarda corpo | 1 | vb
| DIRETO | >>>>
4 | DIRETO | >> | Barragens
4.1 | DIRETO | >>> | Desvio do Rio - 1a fase
4.1.1 | DIRETO | CF0002 | Limpeza e Tratamento de fundação | 9110 | m²
4.1.2 | DIRETO | >>> | Escavação |  | gl
4.1.2.1 | DIRETO | CT0200 | Comum | 21764 | m³
4.1.3 | DIRETO | >>> | Aterro |  | gl
4.1.3.1 | DIRETO | CT0004 | Solo Argiloso Importado Lançado (S2l) | 13790 | m³
4.1.3.2 | DIRETO | CT0008 | Solo Argiloso Importado Compactado (S2c) | 12850 | m³
4.1.3.3 | DIRETO | CB0100 | Transição Única Compactada (TU) | 1900 | m³
4.1.3.4 | DIRETO | CB0054 | Enrocamento de Proteção Compactado (E) | 6400 | m³
4.1.4 | DIRETO | CT0221 | Remoção de ensecadeira | 15870 | m³
4.2 | DIRETO | >>> | Desvio do Rio - 2a fase
4.2.1 | DIRETO | CF0002 | Limpeza e Tratamento de fundação | 8820 | m²
4.2.2 | DIRETO | >> | Escavação |  | gl
4.2.2.1 | DIRETO | CT0200 | Comum | 13610 | m³
4.2.3 | DIRETO | >>> | Aterro |  | gl
4.2.3.1 | DIRETO | CT0004 | Solo Argiloso Importado Lançado (S2l) | 1175 | m³
4.2.3.2 | DIRETO | CB0100 | Transição Única Lançada (TL) | 140 | m³
4.2.3.3 | DIRETO | CB0050 | Enrocamento Lançado (EL) | 890 | m³
4.2.3.4 | DIRETO | CT0008 | Solo Argiloso Importado Compactado (S2c) | 17480 | m³
4.2.3.5 | DIRETO | CB0100 | Transição Única Compactada (TU) | 1005 | m³
4.2.3.6 | DIRETO | CB0054 | Enrocamento de Proteção Compactado (E) | 1860 | m³
4.2.4 | DIRETO | CE2002 | Fechamento das 3 (três) Adufas de Desvio de 5,40m x 5,20m (BxH) com comporta vagão, exceto fornecimento da comporta, e retirada da comporta vagão após descida das comportas ensecadeiras. | 1 | vb
4.2.5 | DIRETO | CE2002 | Fechamento das 3 (três) Adufas de Desvio de 5,40m x 5,20m (BxH), montante e jusante, com comportas ensecadeiras, exceto fornecimento da comporta, e retirada das comportas ensecadeiras após concretagem das adufas. | 1 | vb
4.2.6 | DIRETO | CF0032 | Injeções de calda de cimento para o preenchimento de vazios entre o concreto de 1º e 2º estágio (tamponamento das adufas) | 1 | vb
4.3 | DIRETO | >> | Barragem Margem Direita
4.3.1 | DIRETO | CF0002 | Limpeza e Tratamento de fundação | 23420 | m²
4.3.2 | DIRETO | >>> | Escavação |  | gl
4.3.2.1 | DIRETO | CT0200 | Comum | 60050 | m³
4.3.2.2 | DIRETO | CT0200 | Comum – Cut-Off | 15200 | m³
4.3.3 | DIRETO | >>> | Aterro Compactado |  | gl
4.3.3.1 | DIRETO | CT0008 | Solo Argiloso Importado Compactado (S2c) | 150125 | m³
4.3.3.2 | DIRETO | CT0001 | Solo Argiloso Local Compactado (S1c) | 7060 | m³
4.3.3.3 | DIRETO | CB0202 | Areia fina (A) - Filtro Vertical (extraída do rio Juruena) | 2000 | m³
4.3.3.4 | DIRETO | CB0201 | Areia grossa (A) – Tapete Horizontal | 6490 | m³
4.3.3.5 | DIRETO | CB0100 | Transição Fina Compactada (TF) | 3100 | m³
4.3.3.6 | DIRETO | >>>> | Transição Grossa Compactada (TG) | 0 | m³
4.3.3.7 | DIRETO | >>>> | Transição Única Compactada (TU) | 0 | m³
4.3.3.8 | DIRETO | >>>> | Enrocamento de Proteção Compactado (E) | 0 | m³
4.3.3.9 | DIRETO | CT0010 | Cascalho Compactado (CA) | 850 | m³
4.3.3.10 | DIRETO | CT0009 | Solo Cimento (SC) | 1405 | m³
4.3.3.11 | DIRETO | CD0204 | Revestimento Vegetal com Grama Nativa (Tratamento Talude de Jusante) | 7245 | m²
4.3.3.12 | DIRETO | CD0206 | Tubo Kananet Øint 20cm Corrugado ou Similar | 435 | m
4.3.4 | DIRETO | CF0022 | Cortina de Injeções – espaçamento de 6,00m entre furos | 200 | m
4.3.4.1 | DIRETO | CF0031 | Sacos de cimento (1 sacos de cimento / m) | 200 | sacos
4.3.5 | DIRETO | >>> | Drenagem Superficial
4.4.5.1 | DIRETO | CD0304 | Canaleta semi circular pré moldada de concreto, diâmetro 0,60m | 180 | m
4.4.5.2 | DIRETO | CD1001 | Descida d'água em degraus, com seção retangular com 0,60m X 0,80m (HxB), em concreto armado fck = 15 Mpa. (Consumo por metro: concreto = 0,42 m³, forma = 3,03 m², aço CA 60 = 11,14 kg) | 30 | m
4.4 | DIRETO | >>> | Barragem Margem Esquerda
4.4.1 | DIRETO | CF0002 | Limpeza e Tratamento de fundação | 28580 | m²
4.4.2 | DIRETO | >>>> | Escavação |  | gl
4.4.2.1 | DIRETO | CT0200 | Comum | 81400 | m³
4.4.2.2 | DIRETO | CT0200 | Comum – Cut-Off | 2600 | m³
4.4.3 | DIRETO | >>>> | Aterro Compactado |  | gl
4.4.3.1 | DIRETO | CT0008 | Solo Argiloso Importado Compactado (S2c) | 212425 | m³
4.4.3.2 | DIRETO | CT0001 | Solo Argiloso Local Compactado (S1c) | 6775 | m³
4.4.3.3 | DIRETO | CB0202 | Areia fina (A) - Filtro Vertical (extraída do rio Juruena) | 2487 | m³
4.4.3.4 | DIRETO | CB0201 | Areia grossa (A) – Tapete Horizontal | 7078 | m³
4.4.3.5 | DIRETO | CB0100 | Transição Fina Compactada (TF) | 3590 | m³
4.4.3.6 | DIRETO | CB0100 | Transição Grossa Compactada (TG) | 735 | m³
4.4.3.7 | DIRETO | CB0100 | Transição Única Compactada (TU) | 210 | m³
4.4.3.8 | DIRETO | CB0054 | Enrocamento de Proteção Compactado (E) | 1155 | m³
4.4.3.9 | DIRETO | CT0010 | Cascalho Compactado (CA) | 880 | m³
4.4.3.10 | DIRETO | CT0009 | Solo Cimento (SC) | 1545 | m³
4.4.3.11 | DIRETO | CD0204 | Revestimento Vegetal com Grama Nativa (Tratamento Talude de Jusante) | 9480 | m²
4.4.3.12 | DIRETO | CD0206 | Tubo Kananet Øint 20cm Corrugado ou Similar | 192 | m
4.4.4 | DIRETO | CF0022 | Cortina de Injeções – espaçamento de 6,00m entre furos | 305 | m
4.4.4.1 | DIRETO | CF0031 | Sacos de cimento (1 sacos de cimento / m) | 305 | sacos
4.4.5 | DIRETO | >>>> | Drenagem Superficial |  | gl
4.4.5.1 | DIRETO | CD0304 | Canaleta semi circular pré moldada de concreto, diâmetro 0,60m | 250 | m
4.4.5.2 | DIRETO | CD1001 | Descida d'água em degraus, com seção retangular com 0,60m X 0,80m (HxB), em concreto armado fck = 15 Mpa. (Consumo por metro: concreto = 0,42 m³, forma = 3,03 m², aço CA 60 = 11,14 kg) | 50 | m
4.5 | DIRETO | >>>> | Instrumentação |  | gl
4.5.1 | DIRETO | CB3008 | Piezômetros de Tubo Aberto | 36 | und.
4.5.2 | DIRETO | CB3006 | Piezômetros Elétricos | 18 | und.
4.5.3 | DIRETO | CB3000 | Marcos Superficiais | 16 | und.
4.5.4 | DIRETO | CB3003 | Medidores de Vazão | 3 | und.
4.5.5 | DIRETO | >>>> | Placa de Recalque Magnética | 0 | und.
4.5.6 | DIRETO | CB3009 | Referência de Nível | 2 | und.
4.5.7 | DIRETO | CB3010 | Terminal de Leitura | 4 | und.
| DIRETO | >>>>
5 | DIRETO | >>> | Vertedouro, Bacia de Dissipação e Muros
5.1 | DIRETO | >>>> | Escavação |  | gl
5.1.1 | DIRETO | CT0200 | Comum | 5500 | m³
5.1.2 | DIRETO | CT0130 | Em Rocha sã a céu aberto | 12800 | m³
5.1.3 | DIRETO | CF0002 | Limpeza e tratamento de fundação | 2100 | m²
5.1.4 | DIRETO | CF0022 | Serviços de perfuração DN = 3" para Cortina de Injeção do maciço rochoso na Galeria de Injeção e Drenagem – espaçamento de 6,00m entre furos | 78 | m
5.1.5 | DIRETO | CF0024 | Serviços de injeção de nata de cimento na Galeria de Injeção e Drenagem - Estimativa de consumo de 1 saco de cimento/m | 78 | sacos
5.1.6 | DIRETO | CF0022 | Serviços de perfuração DN = 3" para Cortina de Drenagem do maciço rochoso na Galeria de Injeção e Drenagem – espaçamento de 6,00m entre furos | 78 | m
5.1.7 | DIRETO | CF0009 | Fabricação e instalação de drenos (Tubo de PVC Ø25mm perfurado com furos Ø1,5 mm a cada 10 mm alternados) | 78 | m
5.2 | DIRETO | >>>> | Concreto |  | gl
5.2.1 | DIRETO | CC0113 | Concreto de regularização fck 9MPa | 210 | m³
5.2.2 | DIRETO | CC0112 | Concreto fck 20 MPa | 11254 | m³
5.2.3 | DIRETO | CC0111 | Concreto fck 25 Mpa | 43 | m³
5.2.4 | DIRETO | CC0109 | Concreto fck 30 Mpa | 201 | m³
5.2.5 | DIRETO | CC0063 | Formas planas, reaproveitamento 3x, inclusive escoras e andaimes | 9069 | m²
5.2.6 | DIRETO | CC0062 | Forma especial | 432 | m²
5.2.7 | DIRETO | CC0005 | Aço CA50A, fornecimento aplicação inclusive 10% perdas | 644650 | kg
5.2.8 | DIRETO | CC6200 | Cordoalha CP190RB, 12,5mm diametro | 1260 | m
5.2.9 | DIRETO | CC7004 | Protensão sas vigas do munhão (inclui bainha e injeção) | 1 | vb
5.2.10 | DIRETO | CC6137 | Armadura em Tela Telcob Q138 - 2,1 kg/m² incluindo aplicação | 760 | kg
5.2.11 | DIRETO | CC7000 | Veda Junta tipo Fungeband O-35, fornecimento e aplicação | 1800 | m
5.3 | DIRETO | CE0015 | Aterramento em cabo de cobre | 1500 | m
5.4 | DIRETO | >>>> | Central Hidráulica para acionamento das Comportas Segmento (3 salas completas, revestimento cerâmico, esquadrias de alumínio) | 1 | vb
5.5 | DIRETO | CE0001 | Embutidos Metálicos e Peças Metálicas (para escadas, guarda-corpos, tampas e comportas): | 5000 | kg
5.5.1 | DIRETO | CE2001 | Tubulações embutidas em aço carbono e acessórios dos sistemas auxiliares mecânicos | 1 | vb
5.5.2 | DIRETO | CE2001 | Tubulações embutidas em aço galvanizado a fogo, com costura, para eletrodutos dos sistemas auxiliares elétricos | 1 | vb
5.5.3 | DIRETO | CE2001 | Peças fixas de 1o estágio para fixação de comportas, etc. | 1 | vb
5.5.4 | DIRETO | CE2001 | Peças fixas de 1o estágio para fixação de caminho de rolamento do pórtico da TA / VT, tampas metálicas e guarda corpo | 1 | vb
5.6 | DIRETO | CF0025 | Chumbadores passivos, CA50A, 32 mm diam (inclui perfuração e injeção de calda de cimento) | 405 | m
| DIRETO | >>>>
6 | DIRETO | >> | Muro de Encosto Margem Direita
6.1 | DIRETO | >>> | Escavação |  | gl
6.1.1 | DIRETO | CT0200 | Comum | 1850 | m³
6.1.2 | DIRETO | CT0130 | Em Rocha sã a céu aberto | 760 | m³
6.1.3 | DIRETO | CF0002 | Limpeza e tratamento de fundação | 590 | m²
6.1.4 | DIRETO | CF0022 | Serviços de perfuração DN = 3" para Cortina de Injeção do maciço rochoso na Galeria de Injeção e Drenagem – espaçamento de 6,00m entre furos | 27 | m
6.1.5 | DIRETO | CF0024 | Serviços de injeção de nata de cimento na Galeria de Injeção e Drenagem - Estimativa de consumo de 1 saco de cimento/m | 27 | sacos
6.2 | DIRETO | >>> | Concreto |  | gl
6.2.1 | DIRETO | CC0113 | Concreto de regularização fck 9MPa | 59 | m³
6.2.2 | DIRETO | CC0112 | Concreto fck 20 MPa | 2030 | m³
6.2.3 | DIRETO | >>>> | Concreto fck 25 Mpa | 0 | m³
6.2.4 | DIRETO | CC0063 | Formas planas, reaproveitamento 3x, inclusive escoras e andaimes | 2160 | m²
6.2.5 | DIRETO | CC0005 | Aço CA50A, fornecimento aplicação inclusive 10% perdas | 131950 | kg
6.2.6 | DIRETO | CC7000 | Veda Junta tipo Fungeband O-35, fornecimento e aplicação | 16 | m
| DIRETO | >>>>
7 | DIRETO | >> | Muro de Encosto Margem Esquerda (Montante)
7.1 | DIRETO | >>> | Escavação |  | gl
7.1.1 | DIRETO | CT0200 | Comum | 1350 | m³
7.1.2 | DIRETO | CT0130 | Em Rocha sã a céu aberto | 980 | m³
7.1.3 | DIRETO | CF0002 | Limpeza e tratamento de fundação | 425 | m²
7.1.4 | DIRETO | CF0022 | Serviços de perfuração DN = 3" para Cortina de Injeção do maciço rochoso na Galeria de Injeção e Drenagem – espaçamento de 6,00m entre furos | 48 | m
7.1.5 | DIRETO | CF0024 | Serviços de injeção de nata de cimento na Galeria de Injeção e Drenagem - Estimativa de consumo de 1 saco de cimento/m | 48 | sacos
7.2 | DIRETO | >>> | Concreto |  | gl
7.2.1 | DIRETO | CC0113 | Concreto de regularização fck 9MPa | 43 | m³
7.2.2 | DIRETO | CC0112 | Concreto fck 20 MPa | 1596 | m³
7.2.3 | DIRETO | CC0111 | Concreto fck 25 Mpa |  | m³
7.2.4 | DIRETO | CC0063 | Formas planas, reaproveitamento 3x, inclusive escoras e andaimes | 1247 | m²
7.2.5 | DIRETO | CC0005 | Aço CA50A, fornecimento aplicação inclusive 10% perdas | 103740 | kg
7.2.6 | DIRETO | CC7000 | Veda Junta tipo Fungeband O-35, fornecimento e aplicação | 38 | m
| DIRETO | >>>>
8 | DIRETO | >> | Canal de Adução e Aproximação
8.1 | DIRETO | >>> | Escavação |  | gl
8.1.1 | DIRETO | CT0200 | Comum | 24800 | m³
8.1.2 | DIRETO | CT0130 | Em Rocha sã a céu aberto | 10580 | m³
8.2 | DIRETO | CF0002 | Limpeza e tratamento de fundação | 6700 | m²
8.3 | DIRETO | >>> | Tapete Impermeável |  | gl
8.3.1 | DIRETO | CT0008 | Solo Argiloso Importado Compactado (S2c) | 7210 | m³
8.3.2 | DIRETO | CT0001 | Solo Argiloso Local Compactado (S1c) | 2410 | m³
8.4 | DIRETO | >>>> | Laje de proteção |  | gl
8.4.1 | DIRETO | CC0112 | Concreto fck 20 MPa | 1596 | m³
8.4.2 | DIRETO | CC6136 | Tela Telcob, Q138 - 2,1 kg/m2, incluindo aplicação | 1300 | m²
| DIRETO | >>>>
9 | DIRETO | >> | Canal de Fuga e Restituição
9.1 | DIRETO | >>> | Escavação |  | gl
9.1.1 | DIRETO | CT0200 | Comum | 37600 | m³
9.1.2 | DIRETO | CT0130 | Em Rocha sã a céu aberto | 8000 | m³
9.2 | DIRETO | CF0002 | Limpeza e tratamento de fundação | 11590 | m²
9.3 | DIRETO | >> | Muro para proteção da parede direita do Canal de Fuga |  | gl
9.3.1 | DIRETO | >>> | Escavação |  | gl
9.3.1.1 | DIRETO | CT0200 | Comum | 3150 | m³
9.3.1.2 | DIRETO | CT0130 | Em Rocha sã a céu aberto | 450 | m³
9.3.2 | DIRETO | >>> | Concreto |  | gl
9.3.2.1 | DIRETO | CC0113 | Concreto de regularização fck 9MPa | 40 | m³
9.3.2.2 | DIRETO | >>>> | Concreto fck 20 MPa | 0 | m³
9.3.2.3 | DIRETO | CC0063 | Formas planas, reaproveitamento 3x, inclusive escoras e andaimes | 1400 | m²
9.3.2.4 | DIRETO | >>>> | Aço CA50A, fornecimento aplicação inclusive 10% perdas | 0 | kg
9.3.2.5 | DIRETO | CC0114 | Concreto Ciclópico | 1810 | m³
9.3.2.6 | DIRETO | CF0009 | Perfuração diâmetro 1.1/2" (38 mm) para barbacãs e tubo de PVC perfurado de diâmetro 1" | 250 | m
| DIRETO | >>>>
10 | DIRETO | >> | Subestação
10.1 | DIRETO | CF0002 | Limpeza e Tratamento de fundação | 3047 | m²
10.1.1 | DIRETO | >>> | Escavação |  | gl
10.1.2 | DIRETO | CT0200 | Comum | 5180 | m³
10.2 | DIRETO | >>> | Aterro Compactado |  | gl
10.2.1 | DIRETO | CT0008 | Solo Argiloso Importado Compactado (S2c) | 11920 | m³
10.2.2 | DIRETO | CC6100 | Areia (A) | 165 | m³
10.2.3 | DIRETO | CB0100 | Transição Fina Compactada (TF) | 110 | m³
10.2.4 | DIRETO | CB0100 | Transição Única Compactada (TU) | 325 | m³
10.2.5 | DIRETO | CB0054 | Enrocamento de Proteção Compactado (E) | 325 | m³
10.3 | DIRETO | >>>> | Obras civis | 1 | vb